Кондратенко Юрий Иванович

Директор

Коммунальное предприятие Днепропетровского городского совета

"Днепропетровская муниципальная энергосервисная компания"

Тема доклада

# Энергоэффективность в коммунальной сфере

Добрый день!

Я представляю коммунальное предприятие  Днепропетровского городского совета "Днепропетровская энергосервисная муниципальная компания"  - энергосервисную компанию, созданную Днепропетровским городским советом для управления энергосберегающими проектами в коммунальной сфере.

При участии специалистов  Днепропетровской муниципальной энергосервисной компании была разработана и реализуется Целевая программа энергосбережения г. Днепропетровска на 2009 - 2012 гг. (утверждена решением городского совета №16/42 от 4 февраля 2009 г.).

Содержание и смысл Программы - в обеспечении централизации управления процессом энергосбережения в городе, сокращения энергопотребления бюджетными учреждениями и коммунальными предприятиями за счет реализации энергоэффективных проектов, как следствие – снижение себестоимости и сдерживание роста тарифов.

В рамках привлечения финансирования нашей компанией  были разработаны и  представлены в МинЖКХ Украины и в Нацэкоинвестагенство проектные предложения по схеме целевых зеленых инвестиций, а именно:

Проект «Модернизация систем водоподготовки котельных и теплопунктов

города Днепропетровска путем внедрения антинакипной технологии (безреагентная антинакипная установка – БАУ)».

Проект «Строительство теплонасосной станции в городе Днепропетровске тепловой мощностью 7,5 МВт, утилизирующей низкопотенциальное тепло неочищенных сточных вод».

Проект «Создание комплексных теплоэнергетических систем с применением тепловых насосов общей мощностью 39,5 МВт, которые утилизируют низкопотенциальное тепло реки Днепр, и газопоршневых когенерационных установок мощностью 11,5 МВт для улучшения теплоснабжения жилого массива

«Красный Камень» в городе Днепропетровске».

Проект  «Переключение потребителей тепла Левобережной части города Днепропетровска на теплоснабжение от Приднепровской ТЭС».

В результате внедрения данных проектов предполагается существенное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Хотелось остановиться на актуальных аспектах развития коммунальной теплоэнергетики.

Ни для кого, ни секрет, что существенный рост цен на энергоносители способствует тому, что в последнее время происходит повышение интереса к внедрению энергосберегающих технологий как и в промышленном секторе, так и в сфере ЖКХ.

Проблемы реформирования ЖКХ, с позиций энергоэффективности, достаточно глобальны и требуют взаимодействия центральных и местных органов законодательной и исполнительной власти.

Одной из актуальных задач является разработка эколого-энергоэффективных схем теплоснабжения городов.

Нашей компанией по заказу городского совета г. Угледара (Донецкая область) был  проведен полный энергоаудит бюджетной сферы и разработана Схемы теплоснабжения

г. Угледара, по форме утвержденной приказом Министерства ЖКХ от 26.04.2006 г. № 147.

В рамках подготовки Целевой программы энергосбережения г. Днепропетровска на 2009 - 2012 гг. нами был проведен экспресс-аудит бюджетной сферы города.

Также были проведены Экспресс - аудит бюджетной сферы города г. Павлограда, разработана программа энергосбережения до 2010г.

Проведен энергоаудит системы теплоснабжения 3-х микрорайонов города Павлограда. Разработаны ТЭО реконструкции системы теплоснабжения.

Программу развития коммунальной теплоэнергетики и перспективные схемы теплоснабжения  города необходимо разрабатывать на основе:

- полной инвентаризации существующего теплогенерирующего оборудования, магистральных теплосетей, потребителей тепла;

- составления  энергобалансов существующей системы теплоснабжения и перспективных балансов;

- основной упор надо делать на термомодернизацию зданий, так как, для

г. Днепропетровска характерна застройка зданиями 60-80 годов прошлого века,

а наибольшие потери тепла происходят в зданиях, теплотехнические характеристики которых с точки зрения современных норм не выдерживают критики, а потери тепла  в 3-4 раза превышают нормы Госстандартов Украины, не говоря уже о Европейских.

То же самое касается и тепловых сетей.

Большинство зданий бюджетной сферы Украины, да и жилого фонда, можно отнести по Европейской классификации к категориям K, L, M, N.

Здания, построенные в 60-80 годах прошлого века, имеют удельные затраты тепла на 1 м2 площади в районе 180 - 270  кВт ч / м2 год и более.

Снижение тепловых потерь до уровня сегодняшних строительных норм (120-150 кВт ч / м2 год) примерно в 2 раза снижает потребление тепла и, соответственно, газа.

Европейская классификация зданий по энергетической эффективности

Схема тепловых потерь в системе теплоснабжения